## 01-02-2023
Address | 1
Serial Number | 12631
Test Name | Co2 Grandhan
Setting Time | 01-01-2023 09:25:39
Total Records | 12700
Record Interval | 2 hour
Immediately/Manual | Immediately
Temperature Alarm | L:-7 H:50 ℃
Humidity Alarm | L:10 H:100 %RH
CO2 Alarm | 2000 ppm
Start Time | 01-01-2023 09:25:39
Test Records | 374
Is TEMP Alarm
Is HUMI Alarm | Low(RH) High(RH)
Is CO2 Alarm
Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | DP(℃) | CO2(PPM)
1 | 01-01-23 09:25:39 | 16.9 | 73.8 | 36.8 | 412
2 | 01-01-23 11:25:39 | 13.0 | 77.4 | 34.8 | 412
3 | 01-01-23 13:25:39 | 13.3 | 75.1 | 33.5 | 412
4 | 01-01-23 15:25:39 | 13.4 | 75.5 | 33.9 | 410
5 | 01-01-23 17:25:39 | 12.1 | 83.8 | 38.2 | 417
6 | 01-01-23 19:25:39 | 11.8 | 84.9 | 38.6 | 416
7 | 01-01-23 21:25:39 | 11.8 | 84.9 | 38.6 | 418
8 | 01-01-23 23:25:39 | 13.4 | 80.1 | 37.3 | 410
9 | 01-02-23 01:25:39 | 14.2 | 75.5 | 34.9 | 409
10 | 01-02-23 03:25:39 | 13.4 | 79.4 | 36.8 | 409
11 | 01-02-23 05:25:39 | 13.0 | 81.4 | 37.8 | 411
12 | 01-02-23 07:25:39 | 11.9 | 86.9 | 40.2 | 412
13 | 01-02-23 09:25:39 | 11.3 | 89.6 | 41.2 | 414
14 | 01-02-23 11:25:39 | 11.3 | 89.2 | 40.9 | 414
15 | 01-02-23 13:25:39 | 11.4 | 88.5 | 40.5 | 410
16 | 01-02-23 15:25:39 | 10.9 | 87.2 | 38.8 | 410
17 | 01-02-23 17:25:39 | 9.8 | 86.8 | 36.5 | 412
18 | 01-02-23 19:25:39 | 9.2 | 86.5 | 35.1 | 414
19 | 01-02-23 21:25:39 | 9.0 | 88.0 | 35.8 | 420
20 | 01-02-23 23:25:39 | 7.7 | 86.6 | 32.0 | 424
21 | 01-03-23 01:25:39 | 5.6 | 86.6 | 26.5 | 434
22 | 01-03-23 03:25:39 | 3.5 | 86.8 | 18.9 | 459
23 | 01-03-23 05:25:39 | 2.1 | 88.5 | 11.9 | 462
24 | 01-03-23 07:25:39 | 1.6 | 88.9 | 8.1 | 466
25 | 01-03-23 09:25:39 | 2.9 | 90.3 | 18.0 | 471
26 | 01-03-23 11:25:39 | 6.3 | 93.4 | 33.1 | 444
27 | 01-03-23 13:25:39 | 9.2 | 81.0 | 31.2 | 416
28 | 01-03-23 15:25:39 | 9.8 | 81.9 | 33.0 | 411
29 | 01-03-23 17:25:39 | 8.3 | 81.7 | 29.9 | 413
30 | 01-03-23 19:25:39 | 7.6 | 84.5 | 30.3 | 413
31 | 01-03-23 21:25:39 | 7.9 | 84.1 | 30.7 | 413
32 | 01-03-23 23:25:39 | 8.4 | 84.2 | 31.9 | 412
33 | 01-04-23 01:25:39 | 9.0 | 83.8 | 32.8 | 412
34 | 01-04-23 03:25:39 | 8.7 | 88.8 | 35.7 | 411
35 | 01-04-23 05:25:39 | 9.1 | 88.9 | 36.6 | 413
36 | 01-04-23 07:25:39 | 9.8 | 87.6 | 37.1 | 414
37 | 01-04-23 09:25:39 | 9.9 | 90.7 | 39.5 | 414
38 | 01-04-23 11:25:39 | 10.6 | 90.8 | 40.8 | 415
39 | 01-04-23 13:25:39 | 10.9 | 92.9 | 42.9 | 414
40 | 01-04-23 15:25:39 | 11.3 | 93.2 | 43.8 | 414
41 | 01-04-23 17:25:39 | 11.6 | 92.7 | 43.9 | 415
42 | 01-04-23 19:25:39 | 11.7 | 87.6 | 40.4 | 413
43 | 01-04-23 21:25:39 | 11.6 | 90.0 | 42.0 | 412
44 | 01-04-23 23:25:39 | 11.4 | 90.6 | 42.1 | 414
45 | 01-05-23 01:25:39 | 10.8 | 88.3 | 39.4 | 414
46 | 01-05-23 03:25:39 | 10.4 | 87.9 | 38.4 | 415
47 | 01-05-23 05:25:39 | 10.3 | 87.4 | 37.8 | 412
48 | 01-05-23 07:25:39 | 10.2 | 88.2 | 38.2 | 414
49 | 01-05-23 09:25:39 | 10.3 | 87.5 | 37.9 | 414
50 | 01-05-23 11:25:39 | 11.0 | 85.5 | 37.7 | 416
51 | 01-05-23 13:25:39 | 11.5 | 83.4 | 37.0 | 412
52 | 01-05-23 15:25:39 | 11.7 | 87.0 | 39.9 | 417
53 | 01-05-23 17:25:39 | 11.4 | 90.9 | 42.3 | 418
54 | 01-05-23 19:25:39 | 11.5 | 91.5 | 42.9 | 421
55 | 01-05-23 21:25:39 | 11.6 | 91.9 | 43.3 | 425
56 | 01-05-23 23:25:39 | 11.2 | 90.6 | 41.7 | 416
57 | 01-06-23 01:25:39 | 10.5 | 89.4 | 39.6 | 416
58 | 01-06-23 03:25:39 | 10.2 | 89.5 | 39.2 | 416
59 | 01-06-23 05:25:39 | 9.9 | 87.1 | 36.9 | 414
60 | 01-06-23 07:25:39 | 10.0 | 87.0 | 37.0 | 413
61 | 01-06-23 09:25:39 | 10.0 | 88.7 | 38.2 | 416
62 | 01-06-23 11:25:39 | 10.3 | 91.4 | 40.7 | 415
63 | 01-06-23 13:25:39 | 11.4 | 87.0 | 39.4 | 412
64 | 01-06-23 15:25:39 | 11.7 | 86.4 | 39.5 | 413
65 | 01-06-23 17:25:39 | 11.3 | 87.4 | 39.6 | 417
66 | 01-06-23 19:25:39 | 11.1 | 87.8 | 39.5 | 418
67 | 01-06-23 21:25:39 | 11.2 | 87.7 | 39.6 | 419
68 | 01-06-23 23:25:39 | 11.1 | 88.5 | 40.0 | 415
69 | 01-07-23 01:25:39 | 11.0 | 88.0 | 39.5 | 417
70 | 01-07-23 03:25:39 | 10.7 | 87.0 | 38.3 | 415
71 | 01-07-23 05:25:39 | 10.3 | 84.6 | 35.8 | 413
72 | 01-07-23 07:25:39 | 10.2 | 80.5 | 32.7 | 411
73 | 01-07-23 09:25:39 | 10.0 | 83.2 | 34.3 | 413
74 | 01-07-23 11:25:39 | 10.3 | 78.0 | 31.1 | 410
75 | 01-07-23 13:25:39 | 10.7 | 75.2 | 29.7 | 407
76 | 01-07-23 15:25:39 | 11.2 | 73.7 | 29.4 | 407
77 | 01-07-23 17:25:39 | 10.7 | 72.5 | 27.7 | 407
78 | 01-07-23 19:25:39 | 10.4 | 75.5 | 29.4 | 408
79 | 01-07-23 21:25:39 | 9.3 | 86.9 | 35.6 | 408
80 | 01-07-23 23:25:39 | 9.6 | 87.9 | 36.9 | 406
81 | 01-08-23 01:25:39 | 10.0 | 84.1 | 34.9 | 405
82 | 01-08-23 03:25:39 | 10.0 | 85.0 | 35.6 | 405
83 | 01-08-23 05:25:39 | 9.8 | 87.2 | 36.8 | 405
84 | 01-08-23 07:25:39 | 8.0 | 88.2 | 33.8 | 403
85 | 01-08-23 09:25:39 | 7.4 | 87.3 | 31.8 | 414
86 | 01-08-23 11:25:39 | 9.0 | 88.9 | 36.4 | 403
87 | 01-08-23 13:25:39 | 10.0 | 79.5 | 31.6 | 403
88 | 01-08-23 15:25:39 | 10.1 | 78.6 | 31.2 | 401
89 | 01-08-23 17:25:39 | 9.6 | 78.0 | 29.8 | 399
90 | 01-08-23 19:25:39 | 9.6 | 80.3 | 31.5 | 398
91 | 01-08-23 21:25:39 | 9.3 | 83.9 | 33.5 | 399
92 | 01-08-23 23:25:39 | 7.9 | 86.5 | 32.4 | 399
93 | 01-09-23 01:25:39 | 7.4 | 88.1 | 32.4 | 398
94 | 01-09-23 03:25:39 | 6.8 | 87.4 | 30.4 | 400
95 | 01-09-23 05:25:39 | 6.2 | 88.0 | 29.2 | 403
96 | 01-09-23 07:25:39 | 6.8 | 86.5 | 29.8 | 401
97 | 01-09-23 09:25:39 | 6.7 | 89.2 | 31.3 | 401
98 | 01-09-23 11:25:39 | 6.7 | 90.1 | 32.0 | 400
99 | 01-09-23 13:25:39 | 6.1 | 89.6 | 30.0 | 400
100 | 01-09-23 15:25:39 | 5.6 | 89.7 | 28.6 | 399
101 | 01-09-23 17:25:39 | 6.2 | 90.4 | 30.8 | 400
102 | 01-09-23 19:25:39 | 6.2 | 90.7 | 31.0 | 403
103 | 01-09-23 21:25:39 | 5.7 | 88.9 | 28.3 | 403
104 | 01-09-23 23:25:39 | 5.2 | 88.8 | 26.7 | 407
105 | 01-10-23 01:25:39 | 4.4 | 90.6 | 25.0 | 413
106 | 01-10-23 03:25:39 | 4.3 | 90.6 | 24.6 | 410
107 | 01-10-23 05:25:39 | 3.1 | 89.0 | 18.3 | 418
108 | 01-10-23 07:25:39 | 2.7 | 90.9 | 17.3 | 412
109 | 01-10-23 09:25:39 | 2.5 | 90.9 | 16.1 | 416
110 | 01-10-23 11:25:39 | 4.8 | 92.6 | 27.8 | 416
111 | 01-10-23 13:25:39 | 6.9 | 86.2 | 29.8 | 407
112 | 01-10-23 15:25:39 | 6.1 | 87.7 | 28.7 | 408
113 | 01-10-23 17:25:39 | 5.8 | 89.1 | 28.8 | 406
114 | 01-10-23 19:25:39 | 6.7 | 88.5 | 30.9 | 407
115 | 01-10-23 21:25:39 | 7.4 | 89.6 | 33.4 | 405
116 | 01-10-23 23:25:39 | 8.2 | 91.4 | 36.5 | 408
117 | 01-11-23 01:25:39 | 9.5 | 92.1 | 39.7 | 408
118 | 01-11-23 03:25:39 | 10.2 | 90.6 | 40.0 | 409
119 | 01-11-23 05:25:39 | 10.6 | 92.4 | 42.0 | 411
120 | 01-11-23 07:25:39 | 10.8 | 93.0 | 42.8 | 412
121 | 01-11-23 09:25:39 | 10.5 | 91.6 | 41.2 | 410
122 | 01-11-23 11:25:39 | 9.5 | 89.2 | 37.6 | 410
123 | 01-11-23 13:25:39 | 10.0 | 88.0 | 37.7 | 406
124 | 01-11-23 15:25:39 | 9.9 | 86.9 | 36.8 | 406
125 | 01-11-23 17:25:39 | 8.8 | 83.6 | 32.3 | 408
126 | 01-11-23 19:25:39 | 7.8 | 84.3 | 30.7 | 412
127 | 01-11-23 21:25:39 | 8.2 | 83.4 | 30.9 | 409
128 | 01-11-23 23:25:39 | 8.7 | 82.8 | 31.5 | 410
129 | 01-12-23 01:25:39 | 8.7 | 84.9 | 33.0 | 409
130 | 01-12-23 03:25:39 | 8.6 | 87.6 | 34.7 | 408
131 | 01-12-23 05:25:39 | 8.5 | 90.0 | 36.2 | 409
132 | 01-12-23 07:25:39 | 8.5 | 90.2 | 36.3 | 406
133 | 01-12-23 09:25:39 | 9.1 | 89.4 | 37.0 | 407
134 | 01-12-23 11:25:39 | 9.9 | 88.2 | 37.7 | 408
135 | 01-12-23 13:25:39 | 10.3 | 87.7 | 38.1 | 408
136 | 01-12-23 15:25:39 | 10.9 | 85.4 | 37.4 | 409
137 | 01-12-23 17:25:39 | 10.8 | 86.2 | 37.9 | 408
138 | 01-12-23 19:25:39 | 10.3 | 88.5 | 38.6 | 408
139 | 01-12-23 21:25:39 | 10.0 | 91.7 | 40.4 | 407
140 | 01-12-23 23:25:39 | 9.9 | 92.7 | 40.9 | 407
141 | 01-13-23 01:25:39 | 10.1 | 93.2 | 41.6 | 407
142 | 01-13-23 03:25:39 | 8.0 | 89.2 | 34.5 | 406
143 | 01-13-23 05:25:39 | 6.9 | 88.4 | 31.3 | 407
144 | 01-13-23 07:25:39 | 7.3 | 89.1 | 32.8 | 408
145 | 01-13-23 09:25:39 | 7.4 | 86.5 | 31.3 | 405
146 | 01-13-23 11:25:39 | 8.5 | 81.4 | 30.1 | 404
147 | 01-13-23 13:25:39 | 8.5 | 82.0 | 30.6 | 404
148 | 01-13-23 15:25:39 | 9.0 | 83.1 | 32.3 | 405
149 | 01-13-23 17:25:39 | 8.5 | 82.3 | 30.8 | 406
150 | 01-13-23 19:25:39 | 8.2 | 82.2 | 30.1 | 408
151 | 01-13-23 21:25:39 | 8.2 | 81.4 | 29.5 | 409
152 | 01-13-23 23:25:39 | 7.9 | 81.8 | 29.1 | 409
153 | 01-14-23 01:25:39 | 7.4 | 83.4 | 29.1 | 410
154 | 01-14-23 03:25:39 | 6.9 | 84.5 | 28.7 | 408
155 | 01-14-23 05:25:39 | 6.5 | 85.3 | 28.2 | 412
156 | 01-14-23 07:25:39 | 7.1 | 87.4 | 31.1 | 407
157 | 01-14-23 09:25:39 | 7.9 | 88.3 | 33.7 | 408
158 | 01-14-23 11:25:39 | 9.0 | 86.9 | 35.0 | 406
159 | 01-14-23 13:25:39 | 9.0 | 90.8 | 37.8 | 406
160 | 01-14-23 15:25:39 | 9.5 | 90.3 | 38.4 | 404
161 | 01-14-23 17:25:39 | 9.8 | 91.5 | 39.8 | 405
162 | 01-14-23 19:25:39 | 10.6 | 92.1 | 41.8 | 406
163 | 01-14-23 21:25:39 | 11.0 | 93.1 | 43.2 | 405
164 | 01-14-23 23:25:39 | 9.2 | 89.1 | 37.0 | 402
165 | 01-15-23 01:25:39 | 7.0 | 90.2 | 32.8 | 402
166 | 01-15-23 03:25:39 | 5.4 | 90.7 | 28.6 | 402
167 | 01-15-23 05:25:39 | 5.6 | 92.5 | 30.4 | 400
168 | 01-15-23 07:25:39 | 5.3 | 92.7 | 29.6 | 402
169 | 01-15-23 09:25:39 | 4.5 | 91.3 | 25.9 | 402
170 | 01-15-23 11:25:39 | 5.1 | 89.3 | 26.7 | 401
171 | 01-15-23 13:25:39 | 6.4 | 82.7 | 26.2 | 398
172 | 01-15-23 15:25:39 | 6.4 | 79.7 | 24.1 | 400
173 | 01-15-23 17:25:39 | 6.1 | 80.5 | 23.9 | 401
174 | 01-15-23 19:25:39 | 5.9 | 83.5 | 25.3 | 402
175 | 01-15-23 21:25:39 | 5.8 | 85.4 | 26.3 | 401
176 | 01-15-23 23:25:39 | 5.1 | 89.8 | 27.0 | 399
177 | 01-16-23 01:25:39 | 5.3 | 89.0 | 27.1 | 399
178 | 01-16-23 03:25:39 | 4.9 | 89.8 | 26.3 | 399
179 | 01-16-23 05:25:39 | 5.5 | 86.9 | 26.4 | 395
180 | 01-16-23 07:25:39 | 5.3 | 87.8 | 26.4 | 394
181 | 01-16-23 09:25:39 | 3.7 | 89.3 | 21.3 | 393
182 | 01-16-23 11:25:39 | 4.7 | 90.4 | 26.0 | 391
183 | 01-16-23 13:25:39 | 5.3 | 89.2 | 27.3 | 391
184 | 01-16-23 15:25:39 | 5.2 | 88.3 | 26.4 | 389
185 | 01-16-23 17:25:39 | 5.1 | 90.4 | 27.4 | 390
186 | 01-16-23 19:25:39 | 4.1 | 90.9 | 24.0 | 392
187 | 01-16-23 21:25:39 | 3.6 | 90.2 | 21.5 | 394
188 | 01-16-23 23:25:39 | 2.9 | 88.8 | 17.1 | 394
189 | 01-17-23 01:25:39 | 2.6 | 87.5 | 14.6 | 394
190 | 01-17-23 03:25:39 | 2.6 | 87.1 | 14.4 | 394
191 | 01-17-23 05:25:39 | 1.8 | 87.0 | 8.8 | 397
192 | 01-17-23 07:25:39 | 0.9 | 87.7 | -0.7 | 401
193 | 01-17-23 09:25:39 | 0.0 | 89.2 |  | 425
194 | 01-17-23 11:25:39 | 1.7 | 90.8 | 10.1 | 402
195 | 01-17-23 13:25:39 | 6.1 | 79.0 | 22.8 | 398
196 | 01-17-23 15:25:39 | 6.1 | 71.7 | 17.9 | 398
197 | 01-17-23 17:25:39 | 3.6 | 75.3 | 12.1 | 399
198 | 01-17-23 19:25:39 | 1.1 | 81.7 | -1.2 | 418
199 | 01-17-23 21:25:39 | 0.0 | 83.9 |  | 424
200 | 01-17-23 23:25:39 | 0.0 | 84.6 |  | 424
201 | 01-18-23 01:25:39 | 0.0 | 86.0 |  | 426
202 | 01-18-23 03:25:39 | 0.0 | 87.7 |  | 425
203 | 01-18-23 05:25:39 | 0.0 | 86.6 |  | 431
204 | 01-18-23 07:25:39 | 0.0 | 86.8 |  | 441
205 | 01-18-23 09:25:39 | 0.0 | 87.1 |  | 446
206 | 01-18-23 11:25:39 | 0.0 | 88.5 |  | 430
207 | 01-18-23 13:25:39 | 3.5 | 84.0 | 17.1 | 418
208 | 01-18-23 15:25:39 | 6.5 | 69.0 | 17.0 | 407
209 | 01-18-23 17:25:39 | 4.2 | 70.9 | 11.6 | 403
210 | 01-18-23 19:25:39 | 1.8 | 77.5 | 3.3 | 411
211 | 01-18-23 21:25:39 | 1.2 | 82.5 | 0.4 | 410
212 | 01-18-23 23:25:39 | 0.8 | 85.4 | -3.5 | 412
213 | 01-19-23 01:25:39 | 1.5 | 85.7 | 5.4 | 409
214 | 01-19-23 03:25:39 | 1.5 | 87.7 | 6.5 | 407
215 | 01-19-23 05:25:39 | 1.5 | 87.2 | 6.2 | 403
216 | 01-19-23 07:25:39 | 1.4 | 86.5 | 4.8 | 405
217 | 01-19-23 09:25:39 | 1.5 | 86.3 | 5.7 | 405
218 | 01-19-23 11:25:39 | 1.9 | 86.4 | 9.2 | 404
219 | 01-19-23 13:25:39 | 2.5 | 85.2 | 12.6 | 404
220 | 01-19-23 15:25:39 | 3.8 | 80.0 | 15.9 | 404
221 | 01-19-23 17:25:39 | 3.4 | 80.4 | 14.4 | 404
222 | 01-19-23 19:25:39 | 2.3 | 82.2 | 9.6 | 410
223 | 01-19-23 21:25:39 | 2.3 | 84.0 | 10.7 | 412
224 | 01-19-23 23:25:39 | 2.1 | 86.0 | 10.5 | 412
225 | 01-20-23 01:25:39 | 1.0 | 84.9 | -0.7 | 413
226 | 01-20-23 03:25:39 | 0.0 | 85.4 | -1.$ | 424
227 | 01-20-23 05:25:39 | 0.1 | 87.7 | -27.3 | 420
228 | 01-20-23 07:25:39 | 0.7 | 88.9 | -3.5 | 410
229 | 01-20-23 09:25:39 | 0.8 | 88.8 | -1.7 | 413
230 | 01-20-23 11:25:39 | 0.9 | 90.3 | 0.7 | 412
231 | 01-20-23 13:25:39 | 1.2 | 90.9 | 5.1 | 408
232 | 01-20-23 15:25:39 | 1.9 | 90.8 | 11.8 | 409
233 | 01-20-23 17:25:39 | 2.6 | 90.7 | 16.5 | 409
234 | 01-20-23 19:25:39 | 2.3 | 91.0 | 14.8 | 412
235 | 01-20-23 21:25:39 | 1.9 | 90.0 | 11.3 | 422
236 | 01-20-23 23:25:39 | 1.8 | 90.2 | 10.6 | 422
237 | 01-21-23 01:25:39 | 0.5 | 89.0 | -7.8 | 419
238 | 01-21-23 03:25:39 | 0.0 | 88.6 | -1.$ | 420
239 | 01-21-23 05:25:39 | 0.0 | 88.9 | -1.$ | 428
240 | 01-21-23 07:25:39 | 0.0 | 88.0 | -1.$ | 434
241 | 01-21-23 09:25:39 | 0.0 | 88.0 | -1.$ | 434
242 | 01-21-23 11:25:39 | 0.0 | 88.8 | -1.$ | 441
243 | 01-21-23 13:25:39 | 1.6 | 83.5 | 5.0 | 440
244 | 01-21-23 15:25:39 | 0.0 | 85.8 |  | 433
245 | 01-21-23 17:25:39 | 0.4 | 85.8 | -12.2 | 435
246 | 01-21-23 19:25:39 | 0.5 | 86.2 | -9.2 | 444
247 | 01-21-23 21:25:39 | 0.6 | 85.0 | -7.5 | 443
248 | 01-21-23 23:25:39 | 0.0 | 84.7 | -1.$ | 439
249 | 01-22-23 01:25:39 | 0.0 | 85.8 | -1.$ | 441
250 | 01-22-23 03:25:39 | 0.2 | 87.4 | -19.7 | 434
251 | 01-22-23 05:25:39 | 0.3 | 87.9 | -14.7 | 431
252 | 01-22-23 07:25:39 | 0.2 | 88.0 | -19.5 | 434
253 | 01-22-23 09:25:39 | 0.2 | 87.8 | -19.6 | 438
254 | 01-22-23 11:25:39 | 0.5 | 87.5 | -8.6 | 439
255 | 01-22-23 13:25:39 | 0.9 | 87.1 | -1.0 | 436
256 | 01-22-23 15:25:39 | 1.0 | 87.5 | 0.6 | 435
257 | 01-22-23 17:25:39 | 0.9 | 88.1 | -0.5 | 434
258 | 01-22-23 19:25:39 | 0.9 | 89.4 | 0.2 | 439
259 | 01-22-23 21:25:39 | 1.1 | 89.8 | 3.2 | 440
260 | 01-22-23 23:25:39 | 1.1 | 90.7 | 3.7 | 438
261 | 01-23-23 01:25:39 | 1.2 | 91.1 | 5.2 | 437
262 | 01-23-23 03:25:39 | 1.3 | 91.0 | 6.3 | 441
263 | 01-23-23 05:25:39 | 1.3 | 91.4 | 6.5 | 443
264 | 01-23-23 07:25:39 | 1.5 | 91.1 | 8.4 | 444
265 | 01-23-23 09:25:39 | 1.5 | 90.5 | 8.1 | 445
266 | 01-23-23 11:25:39 | 1.9 | 90.2 | 11.4 | 447
267 | 01-23-23 13:25:39 | 2.4 | 89.2 | 14.4 | 449
268 | 01-23-23 15:25:39 | 2.9 | 87.3 | 16.2 | 444
269 | 01-23-23 17:25:39 | 2.4 | 87.1 | 13.2 | 446
270 | 01-23-23 19:25:39 | 2.2 | 86.5 | 11.5 | 441
271 | 01-23-23 21:25:39 | 2.1 | 85.9 | 10.4 | 439
272 | 01-23-23 23:25:39 | 2.0 | 86.6 | 10.1 | 441
273 | 01-24-23 01:25:39 | 1.9 | 86.4 | 9.2 | 439
274 | 01-24-23 03:25:39 | 1.9 | 86.6 | 9.3 | 438
275 | 01-24-23 05:25:39 | 1.8 | 86.8 | 8.7 | 437
276 | 01-24-23 07:25:39 | 1.7 | 86.9 | 7.9 | 439
277 | 01-24-23 09:25:39 | 1.5 | 86.8 | 6.0 | 441
278 | 01-24-23 11:25:39 | 1.9 | 86.5 | 9.3 | 440
279 | 01-24-23 13:25:39 | 2.6 | 85.7 | 13.5 | 437
280 | 01-24-23 15:25:39 | 3.0 | 83.8 | 14.6 | 438
281 | 01-24-23 17:25:39 | 2.8 | 85.0 | 14.3 | 436
282 | 01-24-23 19:25:39 | 2.5 | 84.5 | 12.2 | 437
283 | 01-24-23 21:25:39 | 1.8 | 84.9 | 7.6 | 436
284 | 01-24-23 23:25:39 | 1.6 | 84.9 | 5.8 | 439
285 | 01-25-23 01:25:39 | 1.5 | 85.9 | 5.5 | 438
286 | 01-25-23 03:25:39 | 1.2 | 86.6 | 2.7 | 436
287 | 01-25-23 05:25:39 | 1.1 | 86.8 | 1.6 | 436
288 | 01-25-23 07:25:39 | 0.8 | 86.9 | -2.7 | 437
289 | 01-25-23 09:25:39 | 0.2 | 87.5 | -19.7 | 435
290 | 01-25-23 11:25:39 | 0.5 | 87.8 | -8.4 | 434
291 | 01-25-23 13:25:39 | 0.9 | 88.0 | -0.5 | 435
292 | 01-25-23 15:25:39 | 0.8 | 87.5 | -2.4 | 434
293 | 01-25-23 17:25:39 | 0.7 | 88.2 | -3.8 | 434
294 | 01-25-23 19:25:39 | 0.1 | 89.0 | -26.8 | 434
295 | 01-25-23 21:25:39 | 0.0 | 88.9 | -1.$ | 444
296 | 01-25-23 23:25:39 | 0.0 | 88.2 | -1.$ | 436
297 | 01-26-23 01:25:39 | 0.0 | 88.4 | -1.$ | 442
298 | 01-26-23 03:25:39 | 0.0 | 88.0 | -1.$ | 440
299 | 01-26-23 05:25:39 | 0.0 | 88.4 | -1.$ | 441
300 | 01-26-23 07:25:39 | 0.0 | 88.9 | -1.$ | 446
301 | 01-26-23 09:25:39 | 0.0 | 88.4 | -1.$ | 447
302 | 01-26-23 11:25:39 | 0.7 | 90.0 | -2.9 | 449
303 | 01-26-23 13:25:39 | 1.7 | 90.6 | 10.0 | 450
304 | 01-26-23 15:25:39 | 2.4 | 90.0 | 14.9 | 457
305 | 01-26-23 17:25:39 | 2.3 | 90.4 | 14.5 | 460
306 | 01-26-23 19:25:39 | 2.2 | 90.9 | 14.1 | 464
307 | 01-26-23 21:25:39 | 2.5 | 91.6 | 16.5 | 465
308 | 01-26-23 23:25:39 | 3.6 | 92.2 | 22.7 | 431
309 | 01-27-23 01:25:39 | 3.9 | 91.1 | 23.3 | 427
310 | 01-27-23 03:25:39 | 3.9 | 90.0 | 22.6 | 428
311 | 01-27-23 05:25:39 | 3.8 | 89.1 | 21.7 | 428
312 | 01-27-23 07:25:39 | 3.4 | 88.6 | 19.5 | 427
313 | 01-27-23 09:25:39 | 3.0 | 87.8 | 17.0 | 430
314 | 01-27-23 11:25:39 | 3.4 | 88.8 | 19.7 | 431
315 | 01-27-23 13:25:39 | 4.0 | 89.7 | 22.9 | 431
316 | 01-27-23 15:25:39 | 4.9 | 88.7 | 25.6 | 434
317 | 01-27-23 17:25:39 | 4.7 | 88.2 | 24.6 | 439
318 | 01-27-23 19:25:39 | 4.0 | 88.8 | 22.3 | 436
319 | 01-27-23 21:25:39 | 3.9 | 88.3 | 21.6 | 436
320 | 01-27-23 23:25:39 | 3.4 | 87.8 | 19.0 | 434
321 | 01-28-23 01:25:39 | 3.1 | 88.4 | 17.9 | 432
322 | 01-28-23 03:25:39 | 2.8 | 88.8 | 16.6 | 434
323 | 01-28-23 05:25:39 | 2.7 | 86.9 | 14.8 | 410
324 | 01-28-23 07:25:39 | 2.7 | 85.9 | 14.2 | 406
325 | 01-28-23 09:25:39 | 2.3 | 85.4 | 11.5 | 407
326 | 01-28-23 11:25:39 | 2.2 | 82.9 | 9.3 | 403
327 | 01-28-23 13:25:39 | 2.4 | 81.6 | 9.9 | 401
328 | 01-28-23 15:25:39 | 2.6 | 78.5 | 9.2 | 400
329 | 01-28-23 17:25:39 | 2.4 | 76.1 | 6.5 | 399
330 | 01-28-23 19:25:39 | 0.4 | 80.4 | -14.8 | 408
331 | 01-28-23 21:25:39 | 0.0 | 81.9 |  | 422
332 | 01-28-23 23:25:39 | 0.0 | 83.0 |  | 428
333 | 01-29-23 01:25:39 | 0.0 | 84.0 |  | 425
334 | 01-29-23 03:25:39 | 0.0 | 84.3 |  | 440
335 | 01-29-23 05:25:39 | 0.0 | 85.1 |  | 435
336 | 01-29-23 07:25:39 | 0.0 | 85.7 |  | 434
337 | 01-29-23 09:25:39 | 0.0 | 87.0 |  | 434
338 | 01-29-23 11:25:39 | 0.0 | 87.7 |  | 424
339 | 01-29-23 13:25:39 | 1.6 | 85.6 | 6.2 | 407
340 | 01-29-23 15:25:39 | 4.3 | 76.1 | 15.3 | 405
341 | 01-29-23 17:25:39 | 2.0 | 77.9 | 5.0 | 406
342 | 01-29-23 19:25:39 | 1.7 | 79.7 | 3.7 | 404
343 | 01-29-23 21:25:39 | 1.8 | 83.4 | 6.7 | 399
344 | 01-29-23 23:25:39 | 1.7 | 87.1 | 8.0 | 402
345 | 01-30-23 01:25:39 | 1.7 | 90.0 | 9.6 | 398
346 | 01-30-23 03:25:39 | 2.2 | 89.9 | 13.5 | 399
347 | 01-30-23 05:25:39 | 2.9 | 91.3 | 18.6 | 402
348 | 01-30-23 07:25:39 | 3.7 | 93.2 | 23.8 | 399
349 | 01-30-23 09:25:39 | 4.6 | 93.8 | 27.8 | 398
350 | 01-30-23 11:25:39 | 5.7 | 93.4 | 31.3 | 400
351 | 01-30-23 13:25:39 | 8.6 | 79.3 | 28.9 | 395
352 | 01-30-23 15:25:39 | 7.9 | 77.5 | 26.1 | 401
353 | 01-30-23 17:25:39 | 7.5 | 77.6 | 25.3 | 406
354 | 01-30-23 19:25:39 | 7.6 | 77.5 | 25.5 | 406
355 | 01-30-23 21:25:39 | 5.8 | 79.2 | 22.1 | 403
356 | 01-30-23 23:25:39 | 4.6 | 81.4 | 19.8 | 407
357 | 01-31-23 01:25:39 | 3.3 | 82.1 | 15.0 | 410
358 | 01-31-23 03:25:39 | 2.4 | 86.6 | 12.9 | 411
359 | 01-31-23 05:25:39 | 1.6 | 85.5 | 6.2 | 414
360 | 01-31-23 07:25:39 | 0.2 | 85.5 | -20.6 | 416
361 | 01-31-23 09:25:39 | 0.0 | 86.1 |  | 419
362 | 01-31-23 11:25:39 | 0.6 | 91.0 | -4.4 | 409
363 | 01-31-23 13:25:39 | 2.7 | 91.2 | 17.4 | 402
364 | 01-31-23 15:25:39 | 4.7 | 91.6 | 26.8 | 401
365 | 01-31-23 17:25:39 | 5.2 | 91.3 | 28.3 | 401
366 | 01-31-23 19:25:39 | 5.7 | 92.5 | 30.7 | 401
367 | 01-31-23 21:25:39 | 6.1 | 92.9 | 32.2 | 403
368 | 01-31-23 23:25:39 | 6.3 | 93.0 | 32.8 | 404
369 | 02-01-23 01:25:39 | 6.9 | 92.2 | 33.9 | 401
370 | 02-01-23 03:25:39 | 6.6 | 91.2 | 32.4 | 400
371 | 02-01-23 05:25:39 | 6.8 | 91.3 | 33.0 | 400
372 | 02-01-23 07:25:39 | 6.3 | 89.6 | 30.5 | 400
373 | 02-01-23 09:25:39 | 4.9 | 88.2 | 25.3 | 401
374 | 02-01-23 11:25:39 | 3.8 | 89.3 | 21.8 | 402
| moyenne |  |  |  | 416.3075